## 确认重复
标记 | 物料编号 | 物料名称 | 物料描述 | 物料类别 | 物料子类别 | 制造商 | 物料来源 | 提前期 | 主计量单位 | 标准价格 | 创建人 | 创建日期 | 最近修改人 | 最近修改日期 | 备注
A-1 | DQ11055550 | 真空负荷开关 | FZRN25-12D/200 -20 L=225 AC220V电动操作，侧装左操 | 电器元件 | 隔离开关 | 西一 | PO | 5.0 | 台 | 0.0 | 沈德国 | 2025/09/23 13:14:37 | 沈德国 | 2025/09/23 13:14:37 | 描述高度相似
B-1 | DQ11055549 | 真空负荷开关 | FZRN25-12/200 -20 L=225 AC220V电动操作，侧装左操 | 电器元件 | 隔离开关 | 西一 | PO | 5.0 | 台 | 0.0 | 沈德国 | 2025/09/23 13:13:18 | 沈德国 | 2025/09/23 13:13:18 | 描述高度相似
A-2 | DQ11055538 | 真空负荷开关 | FZRN25-12D/200 -20 AC220V电动操作，侧装左操 | 电器元件 | 隔离开关 | 西一 | PO | 5.0 | 台 | 0.0 | 沈德国 | 2025/09/23 09:06:13 | 沈德国 | 2025/09/23 09:06:13 | 描述高度相似
B-2 | DQ11055537 | 真空负荷开关 | FZRN25-12/200 -20 AC220V电动操作，侧装左操 | 电器元件 | 隔离开关 | 西一 | PO | 5.0 | 台 | 0.0 | 沈德国 | 2025/09/23 09:03:51 | 沈德国 | 2025/09/23 09:03:51 | 描述高度相似
A-3 | DQ04058192 | 交流接触器 | BJ2-115 AC220V | 电器元件 | 接触器 | 北京北元电器有限公司 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 李春燕 | 2026/06/16 15:48:50 | 李春燕 | 2026/06/17 07:39:16 | 命名不规范（仅符号/格式差异）
B-3 | DQ04058039 | 交流接触器 | BJ2-115 AC220V | 电器元件 | 接触器 | 北京北元电器有限公司 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2026/06/12 16:59:15 | 曾庆骄 | 2026/06/12 16:59:15 | 命名不规范（仅符号/格式差异）

## 待人工确认
标记 | 物料编号 | 物料名称 | 物料描述 | 物料类别 | 物料子类别 | 制造商 | 物料来源 | 提前期 | 主计量单位 | 标准价格 | 创建人 | 创建日期 | 最近修改人 | 最近修改日期 | 备注
A-1 | DQ07051811 | 电流互感器 | BH-0.66 2000/5 80×50II | 电器元件 | 互感器 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 刘喆 | 2024/11/14 18:18:25 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:28:47 | 需人工确认
B-1 | DQ07051810 | 电流互感器 | BH-0.66 2000/5 80×50 | 电器元件 | 互感器 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 刘喆 | 2024/11/14 18:17:36 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:28:47 | 需人工确认
A-2 | DQ07049062 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2 10VA | 电器元件 | 互感器 | 宁波三爱 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 侯金 | 2024/05/30 09:18:54 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:28:47 | 需人工确认
B-2 | DQ07048520 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2 | 电器元件 | 互感器 | 宁波三爱 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 肖敏 | 2024/04/25 09:15:11 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:28:47 | 需人工确认
A-3 | DQ12056716 | 一级浪涌保护器 | iPRF1 12.5r 3P＋N | 电器元件 | 过电压保护器 | 施耐德 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 王兰豹 | 2026/02/06 13:18:58 | 王兰豹 | 2026/02/06 13:18:58 | 需人工确认
B-3 | DQ12049314 | 一级浪涌保护器 | iPRF1 12.5 3P＋N | 电器元件 | 过电压保护器 | 施耐德 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2024/06/24 09:34:31 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:28:47 | 需人工确认
A-4 | DQ10057970 | 变频器 | ACS510-01-012A-4+ACS-CP-D高级中文控制盘 | 电器元件 | 电力电子产品 | ABB(中国)有限公司 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2026/05/30 09:57:16 | 邵显扬 | 2026/05/30 09:57:16 | 需人工确认
B-4 | DQ10057112 | 变频器 | ACS510-01-012A-4+ACS-CP-D高级中文控制盘+ACS/H-CP-EXT | 电器元件 | 电力电子产品 | ABB(中国)有限公司 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2026/03/30 08:37:48 | 邵显扬 | 2026/03/30 08:37:48 | 需人工确认
A-5 | DQ10057123 | 变频器 | ACS510-01-09A4-4+ACS-CP-D高级中文控制盘+ACS/H-CP-EXT | 电器元件 | 电力电子产品 | ABB(中国)有限公司 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2026/03/30 08:39:17 | 邵显扬 | 2026/03/30 08:39:17 | 需人工确认
B-5 | DQ10056796 | 变频器 | ACS510-01-09A4-4+ACS-CP-D高级中文控制盘 | 电器元件 | 电力电子产品 | ABB(中国)有限公司 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2026/02/27 16:04:16 | 邵显扬 | 2026/02/27 16:04:16 | 需人工确认
A-6 | DQ10057117 | 变频器 | ACS510-01-03A3-4+ACS-CP-D高级中文控制盘+ACS/H-CP-EXT | 电器元件 | 电力电子产品 | ABB(中国)有限公司 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2026/03/30 08:38:28 | 邵显扬 | 2026/03/30 08:38:28 | 需人工确认
B-6 | DQ10057096 | 变频器 | ACS510-01-03A3-4+ACS-CP-D高级中文控制盘 | 电器元件 | 电力电子产品 | ABB(中国)有限公司 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2026/03/27 12:45:51 | 邵显扬 | 2026/03/27 12:45:51 | 需人工确认
A-7 | DJ1000047 | 电机 | P=0.75kW L=185mm 右旋 二级能效 | 电机 | 右旋 | 三和电机 | PO | 14.0 | 台 | 1.0 | 郭运浩 | 2024/05/17 14:41:03 | 郭运浩 | 2026/06/01 11:17:27 | 需人工确认
B-7 | DJ1000014 | 电机 | P=0.75KW L=185mm 右旋 | 电机 | 右旋 | 三和电机 | PO | 14.0 | 台 | 1.0 | 孙闯 | 2024/04/18 20:01:04 | 郭运浩 | 2026/06/09 14:42:04 | 需人工确认
A-8 | DQ16057689 | 快速熔断器 | RS712C(NGTC2)-400A AC400V带底座 | 电器元件 | 熔断器 | 正泰 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 沈德国 | 2026/05/06 14:21:27 | 沈德国 | 2026/05/06 14:21:27 | 需人工确认
B-8 | DQ16057559 | 快速熔断器 | RS712 (NGT2)-400A AC400V带底座 | 电器元件 | 熔断器 | 正泰 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 李芳 | 2026/04/25 10:19:34 | 李芳 | 2026/04/25 10:19:34 | 需人工确认
A-9 | DQ03056315 | 小型漏电断路器 | RMC3L-32C/4P 16A 30mA AC型 | 电器元件 | 微型断路器 | 上海人民电器厂（上联） | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2025/12/27 10:38:02 | 邵显扬 | 2025/12/27 10:38:02 | 需人工确认
B-9 | DQ03051749 | 小型漏电断路器 | RMC3L-32C/4P 16A 30mA | 电器元件 | 微型断路器 | 上海人民电器厂（上联） | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2024/11/12 09:15:07 | 邵显扬 | 2024/11/12 09:15:07 | 需人工确认
A-10 | DQ05053435 | 固态继电器 | SSR-300A | 电器元件 | 继电器 | 上海弗申电子科技有限公司 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 杨林虓 | 2025/03/21 09:01:20 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:51:00 | 需人工确认
B-10 | DQ05051757 | 固态继电器 | SSR-300A-FD | 电器元件 | 继电器 | 上海弗申电子科技有限公司 | PO | 14.0 | 套 | 0.0 | 杨林虓 | 2024/11/13 08:41:17 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:51:00 | 需人工确认
A-11 | FC35001207 | 标识牌 | 止步 高压危险 | 辅材 | 厂名标示 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2024/06/05 09:34:44 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
B-11 | FC35000234 | 标识牌 | 高压危险 | 辅材 | 厂名标示 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 毛琪 | 2024/01/05 14:45:41 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
A-12 | FC35001206 | 标识牌 | 变压器室高压危险 | 辅材 | 厂名标示 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2024/06/05 09:34:35 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
B-12 | FC35000234 | 标识牌 | 高压危险 | 辅材 | 厂名标示 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 毛琪 | 2024/01/05 14:45:41 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
A-13 | FC35001204 | 标识牌 | 高压室高压危险 | 辅材 | 厂名标示 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2024/06/05 09:34:10 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
B-13 | FC35000234 | 标识牌 | 高压危险 | 辅材 | 厂名标示 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 毛琪 | 2024/01/05 14:45:41 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
A-14 | FC35001203 | 标识牌 | 低压室有电危险 | 辅材 | 厂名标示 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2024/06/05 09:34:00 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
B-14 | FC35000235 | 标识牌 | 有电危险 | 辅材 | 厂名标示 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 毛琪 | 2024/01/05 14:45:59 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
A-15 | DQ14057711 | 双电源转换开关 | 3KC2 PC级 160A 4P 内置控制器 | 电器元件 | 双电源 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 李春燕 | 2026/05/07 10:35:30 | 李春燕 | 2026/05/07 10:35:30 | 需人工确认
B-15 | DQ14055296 | 双电源转换开关 | 3KC2 PC级 160A 4P 内置控制器 III | 电器元件 | 双电源 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2025/08/19 09:39:50 | 邵显扬 | 2025/08/19 09:39:50 | 需人工确认
A-16 | FC42002698 | 防爆绕性管 | G3/4外螺纹-G3/4外螺纹 0.5米 | 辅材 | 金属软管 |  | PO | 14.0 | 根 | 0.0 | 曾庆骄 | 2025/12/22 12:34:40 | 曾庆骄 | 2025/12/22 12:34:40 | 需人工确认
B-16 | FC42001186 | 防爆绕性管 | G3/4外螺纹 0.5米 | 辅材 | 金属软管 |  | PO | 14.0 | 根 | 0.0 | 郭运浩 | 2024/06/03 09:54:28 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
A-17 | FC25002674 | 连接片 | FY1-D 黄 | 辅材 | 连接片 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 李春燕 | 2025/11/26 07:33:14 | 李春燕 | 2025/11/26 07:33:14 | 需人工确认
B-17 | FC25001434 | 连接片 | FY1-D | 辅材 | 连接片 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 侯金 | 2024/07/26 08:54:57 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
A-18 | FC25002673 | 连接片 | FY1-D 红 | 辅材 | 连接片 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 李春燕 | 2025/11/26 07:33:06 | 李春燕 | 2025/11/26 07:33:06 | 需人工确认
B-18 | FC25001434 | 连接片 | FY1-D | 辅材 | 连接片 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 侯金 | 2024/07/26 08:54:57 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
A-19 | FC25002133 | 连接片 | JY1-2 黄 | 辅材 | 连接片 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 李春燕 | 2025/03/11 11:26:11 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
B-19 | FC17000927 | 连接片 | JY1-2 | 辅材 | 连接片 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 孙闯 | 2024/04/18 21:12:17 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
A-20 | FC25002132 | 连接片 | JY1-2 红 | 辅材 | 连接片 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 李春燕 | 2025/03/11 11:26:03 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
B-20 | FC17000927 | 连接片 | JY1-2 | 辅材 | 连接片 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 孙闯 | 2024/04/18 21:12:17 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
A-21 | FC08002607 | 铜鼻子 | DT-70 | 辅材 | 电缆终端 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2025/10/14 13:01:11 | 张阳成 | 2025/10/14 13:01:11 | 需人工确认
B-21 | FC08001500 | 铜鼻子 | 70 | 辅材 | 电缆终端 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 郭运浩 | 2024/08/01 12:55:22 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:51:00 | 需人工确认
A-22 | DQ22056787 | 三相导轨式电表 | DTS1946-L 1.5-6A | 电器元件 | 仪表 | 江苏斯菲尔 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2026/02/27 15:34:26 | 邵显扬 | 2026/02/27 15:34:26 | 需人工确认
B-22 | DQ22049670 | 三相导轨式电表 | DTS1946 1.5(6)A | 电器元件 | 仪表 | 江苏斯菲尔 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2024/07/17 13:24:36 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:43:04 | 需人工确认
A-23 | FC29002803 | 带电显示器 | DXN8B-7.2~40.5/T 开孔尺寸:102×72 带核相孔 | 辅材 | 带电显示器 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 李春燕 | 2026/02/06 13:07:01 | 李春燕 | 2026/02/06 13:07:01 | 需人工确认
B-23 | FC29002802 | 带电显示器 | DXN8B-7.2~40.5/Q 开孔尺寸:102×72 带核相孔 | 辅材 | 带电显示器 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 李春燕 | 2026/02/06 13:06:52 | 李春燕 | 2026/02/06 13:06:52 | 需人工确认
A-24 | FC04001498 | 护套线 | RVV 3×1.5 | 辅材 | 导线 |  | PO | 14.0 | 米 | 0.0 | 郭运浩 | 2024/08/01 12:50:09 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
B-24 | FC04000602 | 护套线 | RVV 3×1.5 白 | 辅材 | 导线 |  | PO | 14.0 | 米 | 0.0 | 孙闯 | 2024/04/18 20:01:04 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
A-25 | DQ12052337 | 三相组合式过电压保护器 | SHK-TBP-B-12.7/131 | 电器元件 | 过电压保护器 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 | PO | 14.0 | 台 | 0.0 | 李春燕 | 2025/01/04 16:21:38 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:51:00 | 需人工确认
B-25 | DQ12050240 | 三相组合式过电压保护器 | SHK-TBP-B-12.7/131-J | 电器元件 | 过电压保护器 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 | PO | 14.0 | 台 | 0.0 | 吴美娟 | 2024/07/31 12:40:42 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:51:00 | 需人工确认
A-26 | FC07002549 | 电流端子连接片 | FB 10-RTK/S（配URTK/S用） | 辅材 | 端子 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2025/09/09 10:07:24 | 曾庆骄 | 2025/09/09 10:07:24 | 需人工确认
B-26 | FC07002548 | 电流端子连接片 | FB 10- RTK/S | 辅材 | 端子 |  | PO | 14.0 | 支 | 1.0 | 曾庆骄 | 2025/09/09 10:06:25 | 曾庆骄 | 2026/04/20 16:27:40 | 需人工确认
A-27 | FC38001220 | 计量盒 | DFY-2 | 辅材 | 接线盒 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2024/06/07 10:58:27 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
B-27 | DQ23045038 | 计量盒 | 三相三线制DFY-2B | 辅材 | 接线盒 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 蓝文富 | 2023/12/16 22:03:40 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
A-28 | DQ12055135 | 1级浪涌保护器 | iPRD1 20r 3P＋N | 电器元件 | 过电压保护器 | 施耐德 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2025/08/13 15:21:14 | 曾庆骄 | 2025/10/29 09:32:45 | 需人工确认
B-28 | DQ12055134 | 1级浪涌保护器 | iPRD1 20 3P＋N | 电器元件 | 过电压保护器 | 施耐德 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2025/08/13 15:18:54 | 曾庆骄 | 2025/10/29 09:32:45 | 需人工确认
A-29 | FC39001672 | 镀铬自喷漆 | 高档焊接镀铬自喷漆 | 辅材 | 自喷漆 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2024/09/23 16:53:46 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
B-29 | FC39000450 | 镀铬自喷漆 | 镀铬自喷漆 | 辅材 | 自喷漆 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2024/03/09 10:12:25 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 需人工确认
A-30 | FC17001481 | 护线套 | 半圆20 白色 | 辅材 | 护管 |  | PO | 21.0 | 只 | 0.0 | 陈俭波 | 2024/07/31 18:27:59 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:51:00 | 需人工确认
B-30 | FC17001480 | 护线套 | 圆20 白色 | 辅材 | 护管 |  | PO | 21.0 | 只 | 0.0 | 陈俭波 | 2024/07/31 18:27:25 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:51:00 | 需人工确认
A-31 | GJ14000473 | 转运小车 | 转运小车（1000屏宽） | 工、器具 | 专用工具 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/05/25 15:33:19 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:28:47 | 器具/工具类需人工确认
B-31 | GJ14000358 | 转运小车 | 转运小车（1000屏宽可升降） | 工、器具 | 专用工具 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 侯金 | 2024/02/23 10:00:35 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:28:47 | 器具/工具类需人工确认
A-32 | GJ14000359 | 转运小车 | 转运小车（800屏宽可升降） | 工、器具 | 专用工具 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 侯金 | 2024/02/23 10:01:03 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:28:47 | 器具/工具类需人工确认
B-32 | GJ14000316 | 转运小车 | 转运小车（800屏宽） | 工、器具 | 专用工具 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 侯金 | 2024/01/06 12:54:53 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:28:47 | 器具/工具类需人工确认
A-33 | GJ05000249 | 护目镜 | 变光护目镜 | 工、器具 | 安全器具 |  | PO | 14.0 | 套 | 0.0 | 毛琪 | 2024/01/05 14:32:37 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:28:47 | 器具/工具类需人工确认
B-33 | GJ05000248 | 护目镜 | 护目镜 | 工、器具 | 安全器具 |  | PO | 14.0 | 套 | 0.0 | 毛琪 | 2024/01/05 14:32:16 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:28:47 | 器具/工具类需人工确认
A-34 | FC05002349 | 低压电缆四指套 | 用于YJV-0.6/1kV-3*185+1*95电缆 | 辅材 | 电缆 |  | PO | 14.0 | 只 | 0.0 | 王兰豹 | 2025/06/28 09:23:49 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-34 | FC05002348 | 低压电缆 | YJV-0.6/1kV-3*185+1*95 | 辅材 | 电缆 |  | PO | 14.0 | 米 | 0.0 | 王兰豹 | 2025/06/28 09:23:11 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-35 | FC05001609 | 低压电缆四指套 | 用于YJV-0.6/1kV-4*185电缆 | 辅材 | 电缆 |  | PO | 14.0 | 只 | 0.0 | 李芳 | 2024/09/06 13:42:24 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-35 | FC05001608 | 低压电缆 | YJV-0.6/1kV-4*185 | 辅材 | 电缆 |  | PO | 14.0 | 米 | 0.0 | 李芳 | 2024/09/06 11:22:21 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-36 | FC43001959 | 金属波纹管 | 导热油用 DN40 L=400mm | 辅材 | 其他 |  | PO | 14.0 | 件 | 0.0 | 郭运浩 | 2024/11/21 09:18:57 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:51:00 | 名称不同但描述一致
B-36 | FC43001940 | 钢丝加强软管 | 气体用 DN40 L=400mm | 辅材 | 其他 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 郭运浩 | 2024/11/15 15:43:51 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:51:00 | 名称不同但描述一致
A-37 | FC39002934 | 油漆 | RAL9005 | 辅材 | 自喷漆 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2026/05/07 09:05:37 | 曾庆骄 | 2026/05/07 09:05:37 | 名称不同但描述一致
B-37 | FC39002098 | 塑粉 | RAL-9005 | 辅材 | 自喷漆 |  | PO | 14.0 | KG | 0.0 | 曾庆骄 | 2025/02/20 15:05:10 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-38 | FC39002792 | 油漆 | 交通红RAL-3020 | 辅材 | 自喷漆 |  | PO | 14.0 | 支 | 1.0 | 曾庆骄 | 2026/01/29 10:12:21 | 曾庆骄 | 2026/01/29 10:13:37 | 名称不同但描述一致
B-38 | FC39002117 | 自喷漆 | RAL-3020 | 辅材 | 自喷漆 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2025/02/27 08:58:09 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-39 | GC01000481 | 型材 | 型材 FA28-2 | 钢材原料 | 冷轧板 |  | PO | 14.0 | 件 | 0.0 | 曾庆骄 | 2025/11/12 08:09:13 | 曾庆骄 | 2025/11/12 08:09:13 | 名称不同但描述一致
B-39 | GC01000418 | 三角板 | 配电柜型材 FA28-2 | 钢材原料 | 冷轧板 |  | PO | 14.0 | 件 | 0.0 | 郭运浩 | 2025/06/21 16:34:26 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-40 | FC43002558 | 传感器支架 | F-SC-160CB | 辅材 | 其他 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2025/09/10 14:53:21 | 曾庆骄 | 2025/09/10 14:53:21 | 名称不同但描述一致
B-40 | FC43002528 | 气缸固定座 | SC160-CB | 辅材 | 其他 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 郭运浩 | 2025/09/02 15:33:08 | 郭运浩 | 2025/09/02 15:33:08 | 名称不同但描述一致
A-41 | FC43002557 | 传感器支架 | F-SC-160CA | 辅材 | 其他 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2025/09/10 14:53:14 | 曾庆骄 | 2025/09/10 14:53:14 | 名称不同但描述一致
B-41 | FC43002527 | 气缸固定座 | SC160-CA | 辅材 | 其他 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 郭运浩 | 2025/09/02 15:32:58 | 郭运浩 | 2025/09/02 15:32:58 | 名称不同但描述一致
A-42 | FC07002217 | 端子 | D-URTK | 辅材 | 端子 | 菲尼克斯 | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 邵显扬 | 2025/04/26 15:25:37 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-42 | FC07002215 | 电流端子 | URTK/S | 辅材 | 端子 | 菲尼克斯 | PO | 14.0 | 支 | 1.0 | 邵显扬 | 2025/04/26 15:20:28 | 曾庆骄 | 2025/09/09 09:59:36 | 名称不同但描述一致
A-43 | FC07001831 | 电流端子挡板 | D-URTK/S | 辅材 | 端子 | 温州豫恒电气有限公司 | PO | 14.0 | 支 | 1.0 | 李春燕 | 2024/10/24 12:49:07 | 曾庆骄 | 2025/10/09 13:24:08 | 名称不同但描述一致
B-43 | FC07001827 | 电流连接片 | FBI URTK/S | 辅材 | 端子 | 温州豫恒电气有限公司 | PO | 14.0 | 支 | 1.0 | 李春燕 | 2024/10/24 12:46:08 | 曾庆骄 | 2025/10/09 13:24:28 | 名称不同但描述一致
A-44 | DQ23053503 | 行程开关-护套 | YBLXW-5/11Q1配套用 | 电器元件 | 其它 |  | PO | 14.0 | 支 | 0.0 | 曾庆骄 | 2025/03/29 09:26:17 | 曾庆骄 | 2025/08/16 09:28:47 | 名称不同但描述一致
B-44 | DQ23050279 | 行程开关 | YBLXW-5/11Q1高压计量柜门用/带护套 | 电器元件 | 其它 |  | PO | 14.0 | 支 | 1.0 | 陈俭波 | 2024/08/01 16:44:17 | 曾庆骄 | 2025/12/30 08:26:01 | 名称不同但描述一致
A-45 | FC07001566 | 玻璃 | 15节铜棒/MJ2-15节直径6 | 辅材 | 端子 |  | PO | 21.0 | 套 | 0.0 | 彭更生 | 2024/08/23 15:11:35 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-45 | FC07001477 | 小母线端子 | 15节铜棒/MJ2-15节直径6 | 辅材 | 端子 |  | PO | 21.0 | 套 | 0.0 | 陈俭波 | 2024/07/31 18:18:42 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-46 | FC11001564 | 铜排包扣 | 10kV，L型，TMY-60*6，红色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/08/23 13:33:53 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-46 | FC11001347 | 绝缘子包扣 | 10kV，TMY-60*6，红色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:42:05 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-47 | FC11001564 | 铜排包扣 | 10kV，L型，TMY-60*6，红色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/08/23 13:33:53 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-47 | FC11001332 | 电缆头包扣 | 10kV，电缆头，TMY-60*6，红色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:33:51 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-48 | FC11001563 | 铜排包扣 | 10kV，L型，TMY-60*6，绿色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/08/23 13:33:41 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-48 | FC11001346 | 绝缘子包扣 | 10kV，TMY-60*6，绿色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:42:00 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-49 | FC11001563 | 铜排包扣 | 10kV，L型，TMY-60*6，绿色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/08/23 13:33:41 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-49 | FC11001331 | 电缆头包扣 | 10kV，电缆头，TMY-60*6，绿色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:33:46 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-50 | FC11001562 | 铜排包扣 | 10kV，L型，TMY-60*6，黄色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/08/23 13:33:24 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-50 | FC11001345 | 绝缘子包扣 | 10kV，TMY-60*6，黄色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:41:23 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-51 | FC11001562 | 铜排包扣 | 10kV，L型，TMY-60*6，黄色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/08/23 13:33:24 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-51 | FC11001330 | 电缆头包扣 | 10kV，电缆头，TMY-60*6，黄色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:33:22 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-52 | FC11001387 | 铜排包扣 | 10kV，一字型，TMY-60*6，蓝色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/07/09 08:55:41 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-52 | FC11001386 | 绝缘子包扣 | 10kV，TMY-60*6，蓝色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/07/09 08:50:28 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-53 | FC11001347 | 绝缘子包扣 | 10kV，TMY-60*6，红色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:42:05 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-53 | FC11001332 | 电缆头包扣 | 10kV，电缆头，TMY-60*6，红色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:33:51 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-54 | FC11001347 | 绝缘子包扣 | 10kV，TMY-60*6，红色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:42:05 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-54 | FC11001320 | 铜排包扣 | 10kV，一字型，TMY-60*6，红色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:26:06 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-55 | FC11001346 | 绝缘子包扣 | 10kV，TMY-60*6，绿色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:42:00 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-55 | FC11001331 | 电缆头包扣 | 10kV，电缆头，TMY-60*6，绿色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:33:46 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-56 | FC11001346 | 绝缘子包扣 | 10kV，TMY-60*6，绿色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:42:00 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-56 | FC11001319 | 铜排包扣 | 10kV，一字型，TMY-60*6，绿色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:25:58 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-57 | FC11001345 | 绝缘子包扣 | 10kV，TMY-60*6，黄色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:41:23 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-57 | FC11001330 | 电缆头包扣 | 10kV，电缆头，TMY-60*6，黄色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:33:22 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-58 | FC11001345 | 绝缘子包扣 | 10kV，TMY-60*6，黄色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:41:23 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-58 | FC11001318 | 铜排包扣 | 10kV，一字型，TMY-60*6，黄色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:25:29 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-59 | FC11001332 | 电缆头包扣 | 10kV，电缆头，TMY-60*6，红色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:33:51 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-59 | FC11001320 | 铜排包扣 | 10kV，一字型，TMY-60*6，红色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:26:06 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-60 | FC11001331 | 电缆头包扣 | 10kV，电缆头，TMY-60*6，绿色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:33:46 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-60 | FC11001319 | 铜排包扣 | 10kV，一字型，TMY-60*6，绿色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:25:58 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
A-61 | FC11001330 | 电缆头包扣 | 10kV，电缆头，TMY-60*6，黄色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:33:22 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致
B-61 | FC11001318 | 铜排包扣 | 10kV，一字型，TMY-60*6，黄色 | 辅材 | 包扣 |  | PO | 21.0 | 支 | 0.0 | 张阳成 | 2024/06/24 16:25:29 | 曾庆骄 | 2025/08/15 16:07:14 | 名称不同但描述一致